## Slide 1
Bab 1
Besaran Fisika dan Satuannya
Pengukuran
Besaran dan Satuan
Penjumlahan Vektor
Kemampuan dasar yang akan Anda miliki
setelah mempelajari bab ini adalah
sebagai berikut:
Dapat mengukur besaran fisika (massa, panjang, dan waktu)
Dapat melakukan penjumlahan vektor.

## Slide 2
Pengukuran
Alat Ukur Panjang dan Ketelitiaannya
a. Mistar
Skala terkecil mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm.
Ketelitian atau ketidakpastian mistar adalah
½ x 1 mm = 0,5 mm atau 0,05 cm.

## Slide 3
Jangka Sorong
Jangka sorong terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan
skala nonius.
Beda skala nonius dengan skala utama adalah: 0,1 cm – 0,09 cm
Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm.
Ketelitian jangka sorong:
½ x 0,1 mm = 0,05 mm atau 0,005 cm

## Slide 4
Skala utama tertera pada selubang dan skala nonius tertera pada selubang luar.
Mikrometer Skrup
Selubang luar memiliki 50 skala, 1 skala pada selubang luar sama dengan jarak maju atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm/50 = 0,01 mm.
Skala terkecil mikrometer skrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm.
Ketelitian mikrometer skrup adalah ½ x 0,01 mm = 0,005 mm atau 0,0005 cm.

## Slide 5
Fathometer memancarkan pulsa elektronik.
Kedalaman laut =
=
= 6000 m
Cepat rambat bunyi dalam air adalah
v = 1500 m/s.
Selang waktu antara pulsa pancar sampai pulsa pantul diterima kembali oleh fathometer adalah t = 8 sekon
Beberapa Teknik Pengukuran Panjang

## Slide 6
Alat ukur waktu yang umum adalah stopwatch.
Ketelitian = stopwatch
x skala terkecil = x 0,1 sekon = 0,05 sekon
Alat Ukur Waktu dan Ketelitiannya
Skala terkecilnya adalah sekon = 0,1 sekon

## Slide 7
a. Kesalahan
Kesalahan (error) adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar x0.
Ketidakpastian pada Pengukuran
Tiga macam kesalahan:
  Keteledoran disebabkan oleh keterbatasan pengamat.
  2. Kesalahan acak disebabkan fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran.
  3. Kesalahan sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya.

## Slide 8
Kesalahan kalibrasi, yaitu penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya.
Penyebab kesalahan pengukuran antara lain sebagai berikut.
2. Kesalahan titik nol
3. Kesalahan komponen lain,seperti melemahnya pegas.
4. Kesalahan arah pandang membaca nilai skala.

## Slide 9
Melaporkan Hasil Pengukuran
x adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar x0
x adalah nilai ketidakpastian
Hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai
(1) Pengukuran tunggal
(2) Pengukuran berulang

## Slide 10
Contoh 1.1 Hasil Pengukuran Berulang

## Slide 11
Notasi ilmiah, massa elektron
0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 9,11 kg
Ditulis 9,11 x 10-31 kg
Angka Penting
a. Notasi Ilmiah
Notasi ilmiah dinyatakan sebagai
Massa bumi
6,000 000 000 000 000 000 000 000, kg
Ditulis 6 x 1024 kg

## Slide 12
Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, yang terdiri dari angka eksa dan satu angka terakhir yang ditaksir (atau diragukan)
Aturan Angka Penting

## Slide 13
Aturan-aturan Angka Penting
Semua angka bukan nol adalah angka penting. Angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk Semua angka nol yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Angka-angka nol yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka nol pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka-angka nol tersebut termasuk angka penting atau bukan.

## Slide 14
Aturan penjumlahan dan pengurangan
Dalam penjumlahan, hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran.
Berhitung dengan Angka Penting
+
Jumlahkan 2,74 x 104 g dan 5,950 x 103 g.
2 x 104 g = 27,4 x 103 g → 4 angka taksiran
5,950 x 103 g = 5,950 x 103 g  0 angka taksiran
33,350 x 103 g dibulatkan 33.4 x 103 g
notasi ilmiah 3,34 x 104 g

## Slide 15
0,628 cm x 2,2 cm = 1,38226 cm2
(4ap) (2ap) = 1,4 cm2
(2ap)
Aturan Perkalian dan Pembagian
[catatan ap singkatan dari angka penting]

## Slide 16
Ketidakpastian pada Hasil Percobaan
Ketelitian (akurasi) adalah suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur dengan nilai x0.
Ketidakpastian relatif
Ketepatan (persisi) adalah suatu aspek pengukuran yang menyatakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang.

## Slide 17
Pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang hasilnya dilapordkan sebagai x = x0± Δx
Δx dinamai ketidakpastian mutlak.
Ketidakpastian Mutlak dan Relatif
Ketidakrelatif, yaitu Δx/x.
Makin kecil ketidakpastian relatif, makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut.

## Slide 18
Nilai x dan y yang diperoleh dari pengukuran secara langsung dinyatakan sebagai
x = x0±Δx
y = y0 ±Δy
Ketidakpastian Besaran yang Tidak Diukur Secara Langsung
Bagaimana menentukan z0 dan ∆z dari x0, y0
dan ∆x, ∆y?

## Slide 19
Meluruskan Persamaan
Berdasarkan rumus periode getaran pegas, yaitu
Pengolahan dan Penyajian Data

## Slide 21
Penentuan Garis Lurus Terbaik
secara Grafik

## Slide 22
Besaran dan Satuan
Sistem Internasional
Besaran Panjang
Satu meter adalah jarak yang ditempuh cahaya (dalam waktu) dalam selang waktu 1/299 792 458 sekon.” (CGPM ke-17, 1983)
Besaran Massa
Satu kilogram adalah massa sebuah kologram standar (sebuah silinder terbuat dari platina-iridium).
Besaran Waktu
Satu sekon disefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom sesium-133 melakukan getaran sebanyak 9 192 631 770 kali dalam transisi antara dua tingkat energi dasarnya.

## Slide 23
Apa Keuntungan Satuan SI?

## Slide 24
Luas = panjang  lebar, maka satuan luas adalah m  m 2 = m.
Satuan Besaran Turunan
Massa jenis = massa/volum, maka satuan massa jenis adalah kg/m3 atau kgm3.

## Slide 25
Apa yang Dimaksud dengan Dimensi?
Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok.

## Slide 26
Menjumlahkan dan Mengurangkan Besaran
Dapatkah Anda menjumlahkan 5 kg dan 30 N?
Dua besaran atau lebih hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika besaran tersebut memilki dimensi yang sama.
Posisi sebuah partikel dinyatakan dengan x = A + Bt + Ct persamaan ini benar jika dimensi [A] = [Bt] = [Ct] = [x].

## Slide 27
Apakah Manfaat Analisis Dimensi?
dapat digunakan untuk membuktikan dua
besaran fisika serta atau tidak.
2. dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar.
3. kesebandingan besaran fisika tersebut dengan besaran-besaran fisika lainnya diketahui.

## Slide 28
Besaran skalar adalah besaran yang hanya memilki besar (nilai) saja.
Penjumlahan Vektor
Besaran vektor adalah besaran yang memilki besar (nilai) dan juga arah

## Slide 29
Bagaimana Menyatakan Suatu Vektor?
Lambang suatu vektor misalnya a atau F suatu vektor perpindahan dengan besar 60 m dan berarah 45 utara dari timur.

## Slide 30
Melukis Penjumlahan atau
Selisih Vektor

## Slide 31
Melukis Penjumlahan Vektor dengan Metode Jajargenjang

## Slide 32
Menentukan Resultan Dua Vektor dengan Rumus Kosinus
Menentukan Vektor Resultan dengan Metode Analitis
Besar vektor resultan
Batas vektor resultan

## Slide 33
Menentukan Vektor Resultan dengan
Cara Vektor Komponen

## Slide 34
Bagaimana Besar dan Arah Vektor Jika Kedua Komponen Diketahui?
Besar vektor
Arah vektor

## Slide 35
Menentukan Vektor Resultan
dengan Vektor Komponen