Обновления информации в папке RLC-2

В папке с названием «RLC-2», хранящейся на Dropbox по ссылке:

https://www.dropbox.com/sh/y16hnkoba6ahhps/CUjn3ZHYH0

при возможности я пополняю информацию. В документе, который вы сейчас читаете, сообщаю про обновления в этой папке (кроме «косметических» изменений).

--

19.05.2021 создано папку More photos

18.05.2021 в папку с документацией добавлены прошивки от s_Vadim (прошивки 1.5 и 2.0 16х02 адаптированы под изменения s_Vadim).

4.05.2021 добавил папку участника wallawr .

19.04.2021 добавил папку участника Mantrid .

13.04.2021 в корневую папку info добавлено программу Pickit2, которая шьет PIC16F1788

25.02.2021 добавлено папку участника Welcome61 .

Февраль 2021, добавлено несколько папок новых участников: nik55, gosha51rus, sergey 999, lin1959. Еще раньше добавлена папка участника qpqp. Возможно я раньше еще что-то добавлял, но сюда не записал.

19.07.2020 выложены исходники к прошивке v2.0 .

2х.12.2019 в папку с прошивками v2.0 добавлен файл RLC2_v2 future plans.doc .

22.12.2019 в файл Guide from AK.doc  добавлена запись про замену конденсаторов на плате Игоря . Добавлено папку участника AlexPivkin .

21.12.2019 добавлена папка нового участника - relax79 . В файл __info_RLC-2.doc сделана запись про вклад участника  relax79 .

Июль 2019 создана папка для прошивок v2.0.

23.10.2018 выложены исходники к прошивке v1.5.

26.08.2018 появилась идея, как вывести на двухстрочный индикатор три параметра одновременно, файл RLC2_v1.5 plans for change (2).doc, в папке RLC2_v1.5 (Laimys)

https://www.dropbox.com/s/hnqvvsbwc27uks7/RLC2_v1.5%20plans%20for%20change%20%282%29.doc?dl=0

22.03.2018 в папку ____info добавлено файл _Manual for OSL calibration RLC-2.doc

https://www.dropbox.com/s/zx75zi0bsnnbvha/_Manual%20for%20OSL%20calibration%20RLC-2.doc?dl=0

22.03.2018 в папку с прошивкой v1.5 добавлен файл RLC-2 v1.4 to v1.5 history.doc

https://www.dropbox.com/s/x4fffop77hr4ifb/RLC-2%20v1.4%20to%20v1.5%20history.doc?dl=0

12.01.2018 добавлена папка участника JSG. Прибор изготовлен по схеме s Vadim.

25.12.2017 в инфо файл, прилагаемый к прошивке v1.5ttt05, добавлена запись по улучшению прошивки.

8.12.2017 в папку ____info добавлено техническое описание и инструкция по эксплуатации Е7-8.

2.12.2017 В папку ____info / Measurement добавлена статья «DMITRY_SHEM, RLC-метр, электроника и математика. Части 1, 2, 3, 4», папка E7-8 ws АМ-3023 (he is AKIP-6102, he is BR2822).

9.10.2017 в папку ____info добавил документацию на измерительные приборы,  часть узлов и идей из которых были «позаимствованы» при разработке RLC-2.

3.10.2017 выложена для тестирования прошивка rlc2_v1.5ttt05 (пока только для индикатора 16х02).

1.10.2017 г. выложены для тестирования прошивки: rlc2_v1.5t03, rlc2_v1.5tt03,  rlc2_v1.5ttt03, rlc2_v1.5ttt04

30.09.2017 я немного дописал «Сервис мануал по калибровке RLC-2» под версии прошивок 1.4 и 1.5.

28.09.2017 г. выложены для тестирования прошивки rlc2_v1.5t02, rlc2_v1.5tt02, rlc2_v1.5ttt02 (для трех индикаторов).

25.09.2017 я переименовал папку go… в ___All documentation for the RLC-2

А еще переименовал все папки и файлы, содержащие в именах символы кириллицы, теперь буду использовать в именах только латиницу. Причина: при скачивании папок архивами из WinXP, в именах теряются символы кириллицы. У меня Win7.

19.09.2017 в папке GO я выложил прошивки rlc2_v1.5t01, rlc2_v1.5tt01, rlc2_v1.5ttt01  (для трех индикаторов), про выход этой прошивки Laimys  объявил 19.09.2017 г. на форуме pro-radio

http://pro-radio.ru/measure/6873-647/2017/09/19/18-16-37/

Прошивка не окончательная, а выложена для тестирования.

21.08.2017 в справочные данные добавлен файл LCR Primer.pdf

15.08.2016 в папку GO и в папу Laimys добавлена новая прошивка v1.4 (автор Laimys). Реализована идея независимых калибровок для трех видов щупов (адаптеров).

7.08.2017 добавлена папка участника Laimys

31.07.2017 в папку Справочные данные добавлено несколько PDF документов, в которых упоминается про  OPEN/SHORT  и OPEN/SHORT/LOAD компенсацию, а так же файл Zdut.xls , в котором мною даны примеры расчетов OPEN/SHORT/LOAD компенсации и OPEN/SHORT компенсации.

23.07.2017 в корневую info папку добавлен файл: После смены щупов OPEN, SHORT, LOAD .doc

22.07.2017 в корневую info папку добавлена схема LCR4080, E7-22.

21.07.2017 я (АК) создал копию темы Измеритель RLC-2, с 08.12.2015 по 19.07.2017, файл находится в папке backup_RLC-2-pro-radio… Возможно, этот файл буде обновляться время от времени.

14.07.2017 добавлена запись в файл Изменеия в схеме.doc .

12.07.2017 в папку участника АК  добавил папку Улучшение температурной стабильности RLC-2.

9.07.2017 в паке Info, в справочных данных создана папка Измерительные усилители, в нее вложен документ с формулами по вычислению  дифференциального коэффициента  усиления и коэффициента усиления синфазного сигнала.

31.06.2017 добавлена запись в файл Путеводитель от AK.doc

10.02.2017 я переименовал папку автора проекта GO, новое имя папки: ___go_(author's documentation), я думаю, так новым посетителям будет проще найти авторскую документацию.

7.02.2017 в папку «Измерения» добавлен файл «Е7-8, RLC-2,  DE-5000 и Щ300.doc» со ссылкой на результаты измерений конденсаторов, дросселей, резисторов разными приборами.

20.01.2017 в паку GO… добавил файл «Дополнение к техническим характеристикам.doc».

16.01.2016 в папку «Измерения» добавлен файл «tg_ceramic_capacitors RLC-2 vs DE-5000.doc».

15.01.2016 в файл «Путеводитель от АК» добавлена запись «Где взять качественный коаксиальный кабель…».

14.01.2016 в файл ESR_AK.doc добавлен замер конденсатора 220µF 400V .

10.01.2017 добавлена папка участника roman85 .

7.01.2017 в папку ____info / Справочные данные… добавлен png файл с определением диэлектрической абсорбции по ГОСТ 28885-90.

7.01.2017 в папке ____info / Измерения создана папка capacitors_serg-el2_NV-1 , в которую вложен xls файл участника serg-el2 с результатами измерения разных конденсаторов пинцетом НВ-1.

7.01.2017 Создан информационный файл с записью в папке участника trett2 .

7.01.2017 добавлена запись в информационный файл участника serg-el2 .

5.01.2017 в файл Путеводитель от AK.doc добавлена запись про паразитную ёмкостную связь между каналами напряжения и тока, как оценить ее величину в приборе.

xx.12.2016 в папке ____info создана папка Измерения, где я выкладываю результаты измерения электрических параметров разных конденсаторов.

8.11.2016 в папку участника FR1 добавлено фотографии смд пинцета немного измененной конструкции. Так же сделана запись в инфо файле этого участника.

21.10.2016 в папке участника FR1 создана папка  RLC2_doc_FR1_21.10.2016, в которую вложен архивный файл с обновленной документацией и одна из последних фотографий  прибора этого участника.

8.07.2016 г. в папку FR1 добавлена схема, файл h_1467744022_6999573_d45d946e48.jpg

18.06.2016 г. в папку участника FR1 добавлены две фотографии, блок управления и индикации.

8.06.2016 г. в папку участника FR1 добавлена новая фотография платы прибора (другая его разработка платы, всё на смд), имя файла h_1465400738_8748537_14edfc51d8.jpg

5.06.2016 г. в информационный файл АК добавил сообщение о том, что надо знать по плате АК.

30.05.2016 г. добавлены фотографии в папку участника serg-el2.

7.05.2016 г. в файл «Изменения в схеме» добавлена новая запись.

26.04.2016 В папку участника i_nabokov добавлены спектрограммы сигналов, полученные им через звуковую карту.

25.04.2016 В информационный файл участника i_nabokov добавлена запись про покупку резисторов 0.01% типа Vishay S102K. В главную инфо-папку добавлен даташит по резисторам Vishay.

23.04.2016

Выполнены некоторые перемещения и переименования файлов в папке ____info

В файле _info_RLC-2.doc сделаны некоторые косметические изменения, а так же в этом файле удалено последний раздел «На счет выбора частоты и схемы замещения при измерениях», так как эта информация имеется в отдельном файле с таким же именем.

22.04.2016

Создан файл _Обновления информации.doc (файл, который вы сейчас читаете).

Добавлена папка с файлами участника Sailor13. Про его конструкцию добавлены короткие записи в файл info_RLC-2.doc

Текстовые файлы со ссылками на видеоролики и на фотографии щупов Кельвина, перемещены в  главную папку ____info

21.04.2016

Добавлена ссылка на видеоролик участника smart4on1, в его папке (в info файле) тоже про это сделана запись.