Утверждаю

Глава администрации Петровского городского поселения Шигарев В.В.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

155020, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, п.Петровский, ул.Чкалова, д.2 тел. 8(49355)2-54-37, факс 8(49355)2-55-37

почтовый индекс и адрес, телефон,

e-mail: petrovskposelenie@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с.Липовая Роща ул.Зеленая д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  37:03:010602:0028:50/036

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1993

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа  %

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  5

10. Наличие подвала  имеется

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  12944		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4014		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3069		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	677	кв. м

20. Количество лестниц  		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

265	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  37:03:010602:28

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/бетонные панели |  |
| 3. Перегородки | Гипсолитовые |  |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/бетонные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая совмещенная |  |
| 6. Полы | линолеум |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |
| окна |  |  |
| двери | заводские |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеется |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Не имеется |  |
| телефонные сети и оборудование | имеется |  |
| сети проводного радиовещания | Не имеется |  |
| сигнализация | Не имеется |  |
| мусоропровод | Не имеется |  |
| лифт | Не имеется |  |
| вентиляция | имеется |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется |  |
| горячее водоснабжение | имеется |  |
| водоотведение | имеется |  |
| газоснабжение | имеется |  |
| отопление (от внешних котельных) | имеется |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы | Не имеется |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Входная площадка |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.